Протокол №2

осуществления закупок способом тендера медицинских изделий по оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»,

утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила)

город Алматы													11:00 часов, 09 марта 2021 года

Присутствовали:

представители потенциальных поставщиков: 1 человек (Представитель ТОО «Оздоровительный центр Раяна»- Ильясова Алия Бейсенбековна).

члены комиссии: 5 человек

| Лот № | МНН / Наименование | Лекарственная форма/ техническая характеристика |  | Единица измерения | Количество | Предельная цена по лоту, в тенге | Предельная сумма по лоту, в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для проведения цитологических исследований гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию WisePrep Duet | Контейнер с фиксирующей жидкостью для гинекологического анализа во флаконе. | Конструкция Контейнера-флакона для забора состоит: Пластиковая емкость с полным объемом 33мл, имеющая конусное дно, необходимое для центровочной фиксации погруженной цитощётки с биологическим материалом. Пластиковая емкость имеет цилиндрическую форму с наружным диаметром 30,9мм, высотой 63мм. На цилиндрической поверхности емкости имеется выступ по окружности (юбочка для фиксации). В верхней части емкости имеется наружная резьба для закручивания крышки. Крышка емкости имеет сложную конструкцию, включающую в себя внутренний фильтр для первой грубой очистки биологического материала с верхней фольгированной мембраной, являющейся защитным клапаном для дальнейшего извлечения биоматериала, исключающий контакт с внешней средой и персоналом. На крышке имеется цилиндрический выступ наружным диаметром 19,8мм, который служит шлюзом для соединения с мембраной и направляющим фильтра. Фиксирующая жидкость: Клинический химический продукт во флаконе для цитологии, бесцветный раствор для сохранения проб, 17мл. Состав: этанол, изопропиловый спирт, декстроза (Д-глюкоза), трометамин, глицерин, очищенная вода. Хранить при температуре +2+30°С. Срок хранения флакона (без материала) - 2 года. Срок хранения флакона с материалом – 1 месяц при комнатной температуре. Упаковка по 25 штук. | набор | 10 000 | 3 100 | 31 000 000 |
|  |  | Мембрана и направляющая фильтра | Мембрана и направляющая фильтра имеет сложную конструкцию, состоящую из двух частей. Первая часть включает в себя заборную иглу необходимую для пробивания защитного клапана крышки емкости и забора биологического материала, дополнительно снабжена мелкодисперсным фильтром, который отсекает примеси. Вторая часть снабжена осадочным мембранным фильтром, который предотвращает морфологическое изменение клеток, благодаря чему отсутствует необходимость в центрифугировании. Мембрана и направляющая фильтра, состоящая из двух частей, имеет герметичные шлюзовые соединения между собой и с крышкой емкости. Вся конструкция и соединения герметичны и исключают контакт персонала с биологическим материалом! Стерильные, в упаковке по 25 штук. |  |  |  |  |
|  |  | Щетка (цитощетка) | Щетка для взятия цервикального мазка. Только для одноразового использования. Длина щетки 20 см., съемная головка. Верхняя часть щетки состоит из гибких щетинок различной длины, по центру расположен ерщик, который позволяет получить клетки из цервикального канала. После взятия образца головка щетки снимается во флакон. В индивидуальной упаковке. В коробке 300 шт. Срок годности 2 года. |  |  |  |  |
|  |  | Облицованное медицинское стекло | Размер: Толщина: (0,85 ~ 1,15мм), Длина: (75,5 ~ 76,5 мм), Ширина: (25,5 ~ 26,5 мм). способно показывать большое количество клеток на клейкой поверхности стекла В упаковке по 100 штук. Срок годности 3 года. |  |  |  |  |
|  |  | Покровное стекло | Покровное стекло: Размер: Толщина (0,1 ~ 0,2 мм), Длина (39,5 ~ 40,5 мм), Ширина (21,5 ~ 22,5 мм). Срок годности 3 года. |  |  |  |  |
|  |  | Средство для постоянного покрытия мазка. | Бальзам-покрывающая среда, содержащая синтетический клей. В бутылке 100 мл. |  |  |  |  |
|  |  | Реагенты для обработки по Папаниколау | Набор для цитологической окраски на аппарате для окрашивания WisePrep PAP, предназначен для окрашивания цитологических препаратов по Папаниколау в составе: краситель гематоксилин- 1 флакон 500 мл; краситель ЕА -1 флакон 500 мл; ОG-1 флакон 500 мл. |  |  |  |  |
| 2 | Набор реагентов для проведения цитологических исследований гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию Слайд-процессор HURO PATH T | Набор: - реагент для фиксации клеток GYN 20 мл-1шт, - двойной мембранный фильтр – 1 штук - цито щетка - 1штук - стекло предметное - 1штук - краситель Harris Hemotaxylin – 1мл - краситель EA 50 – 1мл - краситель OG-6 –1мл. - Покровное стекло - Монтажная среда Pertex - покрывающая среда, содержащая синтетический клей - Ксилол (ортоксилол) - Этанол (спирт этиловый 96%) Характеристика набора: Реагент для фиксации клеток GYN 20 мл Флакон с реагентом имеет размер-72 мм × Ø 42 мм. Раствор для сохранения клеток, фиксирования клетки и предотвращение деформации клеток во время транспортировки, состоит из 7 компонентов: дистиллированной воды, глицерина, этилового спирта, изопропилового спирта, декстрозы, хлорида натрия, цитрата натрия. Крышка плотно закручивающееся, что предотвращает протекание реагента. Цвет реагента: бесцветная и прозрачная Среда реагента имеет рН 6,5 ± 0,5 Температурный режим хранения реагента: -10 ° С до +30 ° С. Предупреждение морфологических изменений клеток, Состав: этанол, изопропиловый спирт, вода. Среднее время для считывания около 140 тестов/час, Используемый образец: гинекологические образцы мокроты, ФНА (тонкой иглой), жидкости организма и моча, соскоб бронхов. Чувствительность Минимальный измеряемый объем: до 3мл Срок хранения флакона (без материала) 3 года при комнатной температуре. Срок хранения флакона с материалом - 4 недели при комнатной температуре и 6 мес в холодильнике. Срок годности 3 года. Мембранный фильтр HURO PATH Специализированный фильтр под размер клетки Размер фильтра 6 см × Ø 3 см Количество мембран 1 шт. Уровни для наливания жидкостей "Низкие" - 0,1см. Средний - 0,3 см Высокая - 0,5 см " Материал корпуса Пластик (ПЭ) Размер пор 5 мкм - 9 мкм Стекло предметное Размер 25 мм х75 мм х1,0 мм Размер мазкового поля Ø 22 мм Цвет Прозрачный, с белой пунктирной линией, обозначающей область жидкого цитологического мазка. Покрытие Адгезионное белковое покрытие Электрический заряд на поверхности стекла Положительный Материал Стекло Цитощетка Легко удаляется головка щетки, Стерильная Индивидуальная упаковка Размер 200*21*7 (В) мм, Цвет синий (ручка), белый (головка) Тип ручки легкоотделяемая Материал Пластик (ПЭ) Срок годности: 2 года Краситель Harris Hemotaxylin 1мл на одно исследование (500мл на 500 исследований) Краситель ЕА-50 1 мл на одно исследование (500мл на 500 исследований) Краситель OG-6 1 мл на одно исследование (500мл на 500 исследований) Время окраски: зависит от протокола окрашивания. Рекомендуется 5 минут для каждых окрашивающих реагентов. Срок хранения после первого вскрытия на 500 исследований Покровное стекло Срок годности 2 года, индивидуальная упаковка. Бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей-500мл Срок хранения после первого вскрытия на 8000 исследований. Ксилол (ортоксилол) - дегидратант для обезвоживания и обезжиривания ткани и клеток при окраске, не повреждающей клетки, 2 мл на одно исследование Этанол (спирт этиловый 95%) - 5мл на одно исследование Срок годности: на момент поставки не менее 12 месяцев Срок годности 2 года |  | набор | 10 000 | 3 100 | 31 000 000 |

До истечения окончательного срока представления тендерных заявок, от следующих потенциальных поставщиков поступило тендерные заявки:

- ТОО «Каз-ЭКО Мед» ЛТД», г.Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Шубар, улица Адырна, 15.

- ТОО «ВИЗАМЕД ПЛЮС», г.Алматы, ул.Тимирязева 42, Павильон 15/109, офис 400 (Территория КЦДС «Атакент»).

- ТОО «Оздоровительный центр Раяна», г.Алматы, пр.Абая, 91.

| № | Наименование товара | Количество | Единица измерения | Ценовое предложение потенциальных поставщиков в тенге, за единицу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТОО «Каз-ЭКО Мед» ЛТД» | ТОО «ВИЗАМЕД ПЛЮС» | ТОО «Оздоровительный центр Раяна» |
| 1 | Набор реагентов для проведения цитологических исследований гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию WisePrep Duet | 10 000 | Набор | 3 100 |  | 2 500 |
| 2 | Набор реагентов для проведения цитологических исследований гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию Слайд-процессор HURO PATH T | 10 000 | Набор |  | 3 075 | 2 500 |

КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков РЕШИЛ:

По лоту №1 (Набор реагентов для проведения цитологических исследований гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию WisePrep Duet): Тендерную заявку ТОО «Каз-ЭКО Мед» ЛТД» допустить, так как соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной заявки.

На основании п.п.12, п.81 тендерную заявку ТОО «Оздоровительный центр Раяна» отклонить. Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствует технической спецификации.

На основании п.п.4, п.84 Правил (если допущен один потенциальный поставщик), закуп признать несостоявшимся.

По лоту №2 (Набор реагентов для проведения цитологических исследований гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию Слайд-процессор HURO PATH T): Тендерную заявку ТОО «ВИЗАМЕД ПЛЮС» допустить, так как соответствует квалификационным требованиям и требованиям тендерной заявки.

На основании п.п.12 и п.п.21, п.81 тендерную заявку ТОО «Оздоровительный центр Раяна» отклонить. Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствует технической спецификации и представлена неподписанная таблица цен.

На основании п.п.4, п.84 Правил (если допущен один потенциальный поставщик), закуп признать несостоявшимся.

Всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков уведомить о результатах тендера, путем направления уведомления и копии протокола итогов. Эксперты для проведения закупа не привлекались.

Комиссия по результатам оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков проголосовала следующим образом:

ЗА- 5 человек;

ПРОТИВ- 0 человек;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ- 0 человек;

Председатель комиссии:                                                 				          Куттыгожин Е.Ж.

Зам. председателя комиссии:                                            				          Шакиров Д.Б.

Члены комиссии:

Главный бухгалтер                                                                            			          Кабдыкешова Л.Р.

Руководитель лабораторной службы				   			          Торебекова С.М.

Юрист									   	                       Ибрагимова Ж.К.

Секретарь комиссии:                                         						          Еркебаев А.А.