Протокол №6

осуществления закупок способом тендера медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических

услуг, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375

(далее – Правила)

город Алматы												11:00 часов, 04 апреля 2022 года

Присутствовали:

представители потенциальных поставщиков: 0 человек

члены комиссии: 6 человек

член комиссии Черембаева А.А. отсутствует по причине временной нетрудоспособности (болезни)

| Лот № | МНН / Наименование | Лекарственная форма/ техническая характеристика |  | Единица измерения | Количество | Предельная цена по лоту, в тенге | Предельная сумма по лоту, в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для проведения цитологических исследований гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию WisePrep Duet | Контейнер с фиксирующей жидкостью для гинекологического анализа во флаконе. | Конструкция Контейнера-флакона для забора состоит: Пластиковая емкость с полным объемом 33мл, имеющая конусное дно, необходимое для центровочной фиксации погруженной цитощётки с биологическим материалом. Пластиковая емкость имеет цилиндрическую форму с наружным диаметром 30,9мм, высотой 63мм. На цилиндрической поверхности емкости имеется выступ по окружности (юбочка для фиксации). В верхней части емкости имеется наружная резьба для закручивания крышки. Крышка емкости имеет сложную конструкцию, включающую в себя внутренний фильтр для первой грубой очистки биологического материала с верхней фольгированной мембраной, являющейся защитным клапаном для дальнейшего извлечения биоматериала, исключающий контакт с внешней средой и персоналом. На крышке имеется цилиндрический выступ наружным диаметром 19,8мм, который служит шлюзом для соединения с мембраной и направляющим фильтра. Фиксирующая жидкость: Клинический химический продукт во флаконе для цитологии, бесцветный раствор для сохранения проб, 17мл. Состав: этанол, изопропиловый спирт, декстроза (Д-глюкоза), трометамин, глицерин, очищенная вода. Хранить при температуре +2+30°С. Срок хранения флакона (без материала) - 2 года. Срок хранения флакона с материалом – 1 месяц при комнатной температуре. Упаковка по 25 штук. | набор | 2 000 | 2 900 | 5 800 000 |
|  |  | Мембрана и направляющая фильтра | Мембрана и направляющая фильтра имеет сложную конструкцию, состоящую из двух частей. Первая часть включает в себя заборную иглу необходимую для пробивания защитного клапана крышки емкости и забора биологического материала, дополнительно снабжена мелкодисперсным фильтром, который отсекает примеси. Вторая часть снабжена осадочным мембранным фильтром, который предотвращает морфологическое изменение клеток, благодаря чему отсутствует необходимость в центрифугировании. Мембрана и направляющая фильтра, состоящая из двух частей, имеет герметичные шлюзовые соединения между собой и с крышкой емкости. Вся конструкция и соединения герметичны и исключают контакт персонала с биологическим материалом! Стерильные, в упаковке по 25 штук. |  |  |  |  |
|  |  | Щетка (цитощетка) | Щетка для взятия цервикального мазка. Только для одноразового использования. Длина щетки 20 см., съемная головка. Верхняя часть щетки состоит из гибких щетинок различной длины, по центру расположен ерщик, который позволяет получить клетки из цервикального канала. После взятия образца головка щетки снимается во флакон. В индивидуальной упаковке. В коробке 300 шт. Срок годности 2 года. |  |  |  |  |
|  |  | Облицованное медицинское стекло | Размер: Толщина: (0,85 ~ 1,15мм), Длина: (75,5 ~ 76,5 мм), Ширина: (25,5 ~ 26,5 мм). способно показывать большое количество клеток на клейкой поверхности стекла В упаковке по 100 штук. Срок годности 3 года. |  |  |  |  |
|  |  | Покровное стекло | Покровное стекло: Размер: Толщина (0,1 ~ 0,2 мм), Длина (39,5 ~ 40,5 мм), Ширина (21,5 ~ 22,5 мм). Срок годности 3 года. |  |  |  |  |
|  |  | Средство для постоянного покрытия мазка. | Бальзам-покрывающая среда, содержащая синтетический клей. В бутылке 100 мл. |  |  |  |  |
|  |  | Реагенты для обработки по Папаниколау | Набор для цитологической окраски на аппарате для окрашивания WisePrep PAP, предназначен для окрашивания цитологических препаратов по Папаниколау в составе: краситель гематоксилин- 1 флакон 500 мл; краситель ЕА -1 флакон 500 мл; ОG-1 флакон 500 мл. |  |  |  |  |
| 2 | Набор реагентов для проведения цитологических исследований гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию Слайд-процессор HURO PATH T | Набор: - реагент для фиксации клеток GYN 20 мл-1шт, - двойной мембранный фильтр – 1 штук - цито щетка - 1штук - стекло предметное - 1штук - краситель Harris Hemotaxylin – 1мл - краситель EA 50 – 1мл - краситель OG-6 –1мл. - Покровное стекло - Монтажная среда Pertex - покрывающая среда, содержащая синтетический клей - Ксилол (ортоксилол) - Этанол (спирт этиловый 96%) Характеристика набора: Реагент для фиксации клеток GYN 20 мл Флакон с реагентом имеет размер-72 мм × Ø 42 мм. Раствор для сохранения клеток, фиксирования клетки и предотвращение деформации клеток во время транспортировки, состоит из 7 компонентов: дистиллированной воды, глицерина, этилового спирта, изопропилового спирта, декстрозы, хлорида натрия, цитрата натрия. Крышка плотно закручивающееся, что предотвращает протекание реагента. Цвет реагента: бесцветная и прозрачная Среда реагента имеет рН 6,5 ± 0,5 Температурный режим хранения реагента: -10 ° С до +30 ° С. Предупреждение морфологических изменений клеток, Состав: этанол, изопропиловый спирт, вода. Среднее время для считывания около 140 тестов/час, Используемый образец: гинекологические образцы мокроты, ФНА (тонкой иглой), жидкости организма и моча, соскоб бронхов. Чувствительность Минимальный измеряемый объем: до 3мл Срок хранения флакона (без материала) 3 года при комнатной температуре. Срок хранения флакона с материалом - 4 недели при комнатной температуре и 6 мес в холодильнике. Срок годности 3 года. Мембранный фильтр HURO PATH Специализированный фильтр под размер клетки Размер фильтра 6 см × Ø 3 см Количество мембран 1 шт. Уровни для наливания жидкостей "Низкие" - 0,1см. Средний - 0,3 см Высокая - 0,5 см " Материал корпуса Пластик (ПЭ) Размер пор 5 мкм - 9 мкм Стекло предметное Размер 25 мм х75 мм х1,0 мм Размер мазкового поля Ø 22 мм Цвет Прозрачный, с белой пунктирной линией, обозначающей область жидкого цитологического мазка. Покрытие Адгезионное белковое покрытие Электрический заряд на поверхности стекла Положительный Материал Стекло Цитощетка Легко удаляется головка щетки, Стерильная Индивидуальная упаковка Размер 200*21*7 (В) мм, Цвет синий (ручка), белый (головка) Тип ручки легкоотделяемая Материал Пластик (ПЭ) Срок годности: 2 года Краситель Harris Hemotaxylin 1мл на одно исследование (500мл на 500 исследований) Краситель ЕА-50 1 мл на одно исследование (500мл на 500 исследований) Краситель OG-6 1 мл на одно исследование (500мл на 500 исследований) Время окраски: зависит от протокола окрашивания. Рекомендуется 5 минут для каждых окрашивающих реагентов. Срок хранения после первого вскрытия на 500 исследований Покровное стекло Срок годности 2 года, индивидуальная упаковка. Бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей-500мл Срок хранения после первого вскрытия на 8000 исследований. Ксилол (ортоксилол) - дегидратант для обезвоживания и обезжиривания ткани и клеток при окраске, не повреждающей клетки, 2 мл на одно исследование Этанол (спирт этиловый 95%) - 5мл на одно исследование Срок годности: на момент поставки не менее 12 месяцев Срок годности 2 года |  | набор | 2 000 | 2 900 | 5 800 000 |
| 3 | Набор реагентов для проведения цитологических исследований гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию Сэлл Скан 100 | Комплект: - контейнер с фиксирующей жидкостью 17 мл -1шт, - мембранный фильтр – 1 шт, - цито щетка - 1шт, - облицованное медицинское стекло - 1шт - краситель Harris Hemotaxylin – 1мл - краситель EA 50 – 1мл - краситель OG-6 –1мл. - Покровное стекло – 1шт. - Бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей – 1 капля. - Био-клир – 2,4 мл - Спирт этиловый – 11 мл. Характеристика набора: Сэлл Скан 100 Фиксирующая жидкость (гинекологический) Предупреждение морфологических изменений клеток, Состав: этанол, изопропиловый спирт, вода. Среднее время для считывания около 120 тестов/час, Используемый образец: гинекологические образцы. Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 2мл, Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом CHOD-PAP не применяется, Воспроизводимость Повторяемость: 15 мл Фиксирующая жидкость Сэлл Скан 100 может использоваться как минимум 8 раз в течении 6 месяцев, Температурный диапазон для использования теста от +2 до 30 оС, Срок хранения после первого вскрытия 6 месяцев. Срок годности 2 года. Мембранный фильтр Специализированный фильтр под размер клетки Облицованное медицинское стекло Способность показывать большее количество клеток на клейкой поверхности стекла 75*25*1 (В) мм, Срок годности 2 года, Индивидуальная упаковка Цитощетка Легко удаляется головка щетки, Стерильная Индивидуальная упаковка, Размер 200*21*7 (В) мм, Срок годности: 2 года Краситель Harris Hemotaxylin 1мл на одно исследование (500 мл на 500 исследований) Краситель ЕА-50 1 мл на одно исследование (500 мл на 500 исследований) Краситель OG-6 1 мл на одно исследование (500 мл на 500 исследований) Время окраски: зависит от протокола окрашивания. Рекомендуется 5 минут для каждых окрашивающих реагентов. Срок хранения после первого вскрытия на 500 исследований Покровное стекло Срок годности 2 года, индивидуальная упаковка. Бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей-500мл Срок хранения после первого вскрытия на 8000 исследований. Био-клир - заменитель ксилола для обезжиривания ткани и клеток при окраске, не повреждающий клетки Спирт Этиловый – 96,6 Срок годности: на момент поставки не менее 12 месяцев Общий срок годности 2 года |  | набор | 2 000 | 2 900 | 5 800 000 |

До истечения окончательного срока представления тендерных заявок, от следующих потенциальных поставщиков поступило тендерные заявки:

- ТОО «ВизаМед Плюс», г.Алматы, ул.Темирязева, дом 42, павильон 15/109, офис 400 (территория КЦДС «Атакент») (31.03.2022 года в 10:25 часов).

- ТОО «Каз-Эко МЕД», г.Нур-Султан, ул.Ақмешіт, дом 11, кв.420 (31.03.2022 года в 11:28 часов).

- ТОО «АККУ ДЭРI», г.Алматы, ул.Казыбек Би, дом 177, помещение 73 (01.04.2022 года в 12:00 часов).

| № | Наименование товара | Количество | Единица измерения | Ценовое предложение потенциальных поставщиков в тенге, за единицу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТОО «ВизаМед Плюс» | ТОО «Каз-Эко МЕД» | ТОО «АККУ ДЭРI» |
| 1 | Набор реагентов для проведения цитологических исследований гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию WisePrep Duet | 2 000 | набор |  | 2 900 |  |
| 2 | Набор реагентов для проведения цитологических исследований гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию Слайд-процессор HURO PATH T | 2 000 | набор | 2 880 |  |  |
| 3 | Набор реагентов для проведения цитологических исследований гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию Сэлл Скан 100 | 2 000 | набор |  |  | 2 800 |

КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков РЕШИЛ:

По лоту №1 (Набор реагентов для проведения цитологических исследований гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию WisePrep Duet):

Тендерную заявку ТОО «Каз-Эко МЕД» отклонить, так как не соответствует требованиям, установленным главой 8 настоящих Правил:

- В технической части отсутствует копия документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или медицинского изделия либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан;

- Последняя страница технической части не скреплена подписью представителя потенциального поставщика либо уполномоченного лица;

В соответствии с п.п.2, п.73 Правил (отклонение всех тендерных заявок потенциальных поставщиков), закуп признать несостоявшимся.

По лоту №2 (Набор реагентов для проведения цитологических исследований гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию Слайд-процессор HURO PATH T):

Тендерную заявку ТОО «ВизаМед Плюс» допустить, так как соответствует требованиям, установленным главой 4 и 8 настоящих Правил.

Торговое название предлагаемого товара потенциального поставщика: Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток GYN, фильтр, стекло предметное, покровное, цитощетка и контейнер для сбора образца) из Слайд процессора для проводки цитологического материала HURO PATH в вариантах исполнения HURO PATH S и HURO PATH T. Завод-изготовитель: Celltrazone Co., Ltd. Страна происхождения: Республика Корея. Местонахождение победителя по данному лоту: г.Алматы, ул.Темирязева, дом 42, павильон 15/109, офис 400.

На основании п.72 Правил (по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации), закуп признать несостоявшимся.

На основании п.72 Правил (по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации), осуществить закуп способом из одного источника у потенциального поставщика ТОО «ВизаМед Плюс», подавшего данную заявку.

Закуп способом из одного источника произвести в соответствии с Правилами.

По лоту №3 (Набор реагентов для проведения цитологических исследований гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию Сэлл Скан 100):

Тендерную заявку ТОО «АККУ ДЭРI» отклонить, так как не соответствует требованиям, установленным главой 8 настоящих Правил:

- непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил (отсутствует оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки, потенциальный поставщик предоставил только копию документа).

В соответствии с п.п.2, п.73 Правил (отклонение всех тендерных заявок потенциальных поставщиков), закуп признать несостоявшимся.

Всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков уведомить о результатах тендера, путем направления уведомления и копии протокола итогов. Эксперты для проведения закупа не привлекались.

Комиссия по результатам оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков проголосовала следующим образом:

ЗА- 6 человек;

ПРОТИВ- 0 человек;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ- 0 человек;

Председатель комиссии:                                                 				          				Алишев А.Ж.

Зам. председателя комиссии:                                            				          				 Хасанов Р.М.

Члены комиссии:

Главный экономист														 Изимова А.К.

Главный бухгалтер                                                                            			          			    Кабдыкешова Л.Р.

Руководитель отдела платных услуг				   			          		        		  Шакиров Д.Б.

Юрист									   	                       			      Ибрагимова Ж.К.

Секретарь комиссии:                                         						          				Еркебаев А.А.