Протокол №3

осуществления закупок способом тендера медицинских изделий в рамках «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110

(далее – Правила)

город Алматы												11:00 часов, 16 апреля  2024 года

Присутствовали:

- члены комиссии: 7 человек

| Лот № | МНН / Наименование | Лекарственная форма/ техническая характеристика | Единица измерения | Количество | Предельная цена по лоту, в тенге | Предельная сумма по лоту, в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для проведения цитологических исследований гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию Слайд-процессор HURO PATH T | Техническая спецификация: Реагенты с принадлежностями для проводки цитологического материала в комплекте для жидкостной цитологии совместим с Слайд- процессор для проводки цитологического материала HURO PATH в вариантах исполнения: HURO PATH T (Решение для сохранения клеток из гинекологического материала) Набор реагентов: Решение для сохранения клеток из гинекологического материала состоит из: 1. Реагент для фиксации клеток GYN 20 мл- 1 шт. 2. Двойной мембранный фильтр – 1 шт. 3. Цитощетка – 1шт. 4. Стекло предметное – 1шт. 5. Стекло покровное 24х50мм (уп=100шт)- 1 шт. 6. Краска гематоксилин по Гиллу-2 (Папаниколау-1) (уп=1000 мл), 1 мл - 1 иссл. 2. Краска OG (Папаниколау-2) (уп=1000 мл), 1 мл - 1 иссл. 3. Краска ЕА (Папаниколау-3) (уп=1000 мл), 1 мл - 1 иссл. 4. Раствор для дегидратации (уп=3*1000 мл), 3 мл - 1 иссл. 5. Просветляющий раствор (уп=1000 мл), 1 мл – 1 иссл. 6. Фиксатор-спрей (уп=2*100 мл) – 0,2 мл- 1 иссл. 7. Монтирующая (заключающая) среда 100 мл - 1 шт- 1000 иссл. Характеристика набора: Реагент для фиксации клеток GYN 20 мл Флакон с реагентом имеет размер-72 мм × Ø 42 мм. Раствор для сохранения клеток, фиксирования клетки и предотвращение деформации клеток во время транспортировки, Крышка плотно закручивающееся, что предотвращает протекание реагента. Цвет реагента: бесцветная и прозрачная Среда реагента имеет рН 6,5 ± 0,5 Минимальный измеряемый объем: до 3мл Мембранный фильтр HURO PATH: Специализированный фильтр под размер клетки Размер фильтра 6 см × Ø 3 см Количество мембран 1 шт. Стекло предметное: Размер 25 мм х75 мм х1,0 мм Размер мазкового поля Ø 22 мм Цвет прозрачный, с белой пунктирной линией, обозначающей область жидкого цитологического мазка. Покрытие- адгезионное белковое покрытие Электрический заряд на поверхности стекла- положительный Материал- стекло Цитощетка: Легко удаляется головка щетки, стерильная индивидуальная упаковка Размер 200*21*7 (В) мм, Материал Пластик (ПЭ) Краска гематоксилин по Гиллу-2 (Папаниколау-1) 1000 мл – 1000 исследовании. Краска OG (Папаниколау-2) 1000 мл – 1000 исследовании. Краска ЕА (Папаниколау-3) 1000 мл – 1000 исследовании. Раствор для дегидратации 3*1000 мл – 1000 исследовании. Просветляющий раствор 1000 мл – 1000 исследовании. Фиксатор-спрей 2*100 мл – 1000 исследовании. Монтирующая (заключающая) среда 100 мл – 1000 исследовании. | набор | 3 000 | 3 500 | 10 500 000 |
| 2 | Формалин 10%, забуференный | Реагент для первичной и вторичной фиксации гистологического материала. Внешний вид: бесцветный прозрачный раствор. Степень чистоты: Высокая. Не содержит механических примесей. Запах: слабый запах формальдегида рН раствора 6,9 – 7,2 Плотность 1.0 г/см3 Температура кипения 95-97 ˚С Массовая доля формальдегида, % 3,7±0,5 Массовая доля метанола, % 0,48 Массовая доля кислот в пересчете на муравьиную кислоту, %, не более 0,002 Массовая доля железа, %, не более 0,00001 Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более 0,0008. Представляет собой 10% водный раствор формалина с наличием метанола и фосфатных солей в качестве буфера. Фасовка: Первичный контейнер: белая канистра в полиэтилентерефталате (ПЭТ). Полезная вместимость 10 литров. Крышка HDPE. | килограмм | 3 700 | 2 500 | 9 250 000 |
| 3 | Ксилол для гистологии (О-ксилол) | Ксилол для гистологии. Прозрачная жидкость, не содержащая в своем составе посторонних примесей и воды, не темнее раствора 0,003 г К2Cr2О7, Плотность при 20 °С, г/см3 0,878-0,880, Температурные пределы перегонки от 5 до 95%, °С, не более 0,4, Температура кристаллизации, °С, не ниже минус 25,5, Содержание основного вещества, %, не менее 99,2; бромное число, г брома на 100 мл ортоксилола не более ГОСТ 2706.11, норма по ТУ 0,18, фактическое значение менее 0,01. Фасовка: Первичный контейнер: белая канистра в полиэтилентерефталате (ПЭТ). Полезная вместимость 10 литров. Крышка HDPE. | килограмм | 1 050 | 5 500 | 5 775 000 |
| 4 | Изопропиловый спирт | Изопропиловый спирт- применяется для обезвоживания ткани на этапе гистологической проводки. Полностью готов к применению. Пригоден для использования при ручной проводке, а также в аппаратах карусельного и замкнутого типов. Исключительное качество проводки по сравнению с другими методами. Не дает фона при окраске. Состав: абсолютизированный изопропанол (концентрация не ниже 99,97%), тритон Х15 (октилфеноксиполиэтоксиэтанол). Фасовка: Первичный контейнер: белая канистра в полиэтилентерефталате (ПЭТ). Полезная вместимость 10 литров. Крышка HDPE. | килограмм | 3 440 | 3 000 | 10 320 000 |

До истечения окончательного срока представления тендерных заявок, от следующих потенциальных поставщиков поступило тендерные заявки:

- ТОО «BioVitrum Astana» (БиоВитрум Астана), г.Астана, район Сарыарка, ул.Московская, дом 40, офис 111  (15.04.2024 года в 13:45 часов предоставил свою заявку);

- ТОО «Forte NS», г.Астана, ул.Достык, дом 13, офис 293 (15.04.2024 года в 14:30 часов предоставил свою заявку);

- ТОО «ВизаМед Плюс», г.Алматы, ул.Темирязева, дом 42, павильон 15/109, офис 400 (15.04.2024 года в 14:35 часов предоставил свою заявку).

| № | Наименование товара | Количество | Единица измерения | Ценовое предложение потенциальных поставщиков в тенге, за единицу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТОО «BioVitrum Astana» (БиоВитрум Астана) | ТОО «Forte NS» | ТОО «ВизаМед Плюс» |
| 1 | Набор реагентов для проведения цитологических исследований гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию Слайд-процессор HURO PATH T | 3 000 | набор | - | - | 3 500 |
| 2 | Формалин 10%, забуференный | 3 700 | килограмм | 1 690 | - | 2 030 |
| 3 | Ксилол для гистологии (О-ксилол) | 1 050 | килограмм | - | 5 200 | - |
| 4 | Изопропиловый спирт | 3 440 | килограмм | 2 900 | - | - |

КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков РЕШИЛ:

По лоту №1 (Набор реагентов для проведения цитологических исследований гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию Слайд-процессор HURO PATH T): Тендерную заявку ТОО «ВизаМед Плюс» допустить, так как соответствует квалификационным требованиям Правил, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110. Предлагаемый товар потенциального поставщика соответствует требованиям п.11 настоящих Правил.

Победителем по лоту №1 (Набор реагентов для проведения цитологических исследований гинекологического материала методом жидкостной цитологии к диагностическому оборудованию Слайд-процессор HURO PATH T) признать ТОО «ВизаМед Плюс» (на основании п. 66  в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил.). Тендер признать состоявшимся.

Торговое название предлагаемого товара победителя: Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток GYN, фильтр, стекло предметное, покровное, цитощетка и контейнер для сбора образца) из Слайд-процессор для проводки цитологического материала  HURO PATH  в вариантах исполнения: HURO PATH S и HURO PATH T. Завод-изготовитель: Celltrazone Co., Ltd. Страна происхождения: Республика Корея. Местонахождение победителя по данному лоту: г.Алматы, ул.Темирязева, дом 42, павильон 15/109, офис 400.

По лоту №2 (Формалин 10%, забуференный): тендерные заявки ТОО «ВизаМед Плюс» и ТОО «BioVitrum Astana» (БиоВитрум Астана) допустить, так как соответствует квалификационным требованиям Правил, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110. Предлагаемый товар потенциального поставщика соответствует требованиям п.11 настоящих Правил.

Победителем по лоту №2 (Формалин 10%, забуференный) признать ТОО «BioVitrum Astana» (БиоВитрум Астана) (на основании п. 66  Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения.). Тендер признать состоявшимся.

Торговое название предлагаемого товара победителя: Формалин 10% забуференный HistoSafe. Завод-изготовитель: ООО ЭргоПродакшн. Страна происхождения: Россия. Местонахождение победителя по данному лоту: г.Астана, район Сарыарка, ул.Московская, дом 40, офис 111.

Предложение, которого является вторым после предложения победителя: ТОО «ВизаМед Плюс», г.Алматы, ул.Темирязева, дом 42, павильон 15/109, офис 400. Торговое название предлагаемого товара: Формалины фиксаторы для проводки гистологического и цитологического материала. Завод-изготовитель: Histo-Line Laboratories S.r.l. Страна происхождения: Италия.

По лоту №3 (Ксилол для гистологии (О-ксилол)): тендерную заявку ТОО «Forte NS» допустить, так как соответствует квалификационным требованиям Правил, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110. Предлагаемый товар потенциального поставщика соответствует требованиям п.11 настоящих Правил.

Победителем по лоту №3 (Ксилол для гистологии (О-ксилол)) признать ТОО «Forte NS» (на основании п. 66  в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил.). Тендер признать состоявшимся.

Торговое название предлагаемого товара победителя: Ксилол для гистологии. Завод-изготовитель: Bio-Optica Milano S.p.A. Страна происхождения: Италия. Местонахождение победителя по данному лоту: г.Астана, район Сарыарка, ул.Московская, дом 40, офис 111.

По лоту №4 (Изопропиловый спирт): тендерную заявку ТОО «BioVitrum Astana» (БиоВитрум Астана) допустить, так как соответствует квалификационным требованиям Правил, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110. Предлагаемый товар потенциального поставщика соответствует требованиям п.11 настоящих Правил.

Победителем по лоту №4 (Изопропиловый спирт) признать ТОО «BioVitrum Astana» (БиоВитрум Астана) (на основании п. 66  в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил.). Тендер признать состоявшимся.

Торговое название предлагаемого товара победителя: Изопреп HistoSafe. Завод-изготовитель: ООО ЭргоПродакшн. Страна происхождения: Россия. Местонахождение победителя по данному лоту: г.Астана, район Сарыарка, ул.Московская, дом 40, офис 111.

Всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков уведомить о результатах тендера, путем направления уведомления и копии протокола итогов.

В течение 10 календарных дней с момента подведения итогов тендера заключить договор с победителями.

Эксперты для проведения закупа не привлекались.

Комиссия по результатам оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков проголосовала следующим образом:

ЗА- 7 человек;

ПРОТИВ- 0 человек;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ- 0 человек;

Председатель комиссии:													Алишев А.Ж.

Члены комиссии:

Заместитель директора по медицинской части		      	         							Хасанов Р.М.

Главный бухгалтер						      	         							Изимова А.К.

Главный экономист					         		        							Естебекова Д.

Юрист				                    	                      	  	     					    Сарсенбиева Н.С.

Главный лаборант							   	       					      Черембаева А.А.

Ассистент провизора							       						     Дюсекенова Н.У.

Секретарь: бухгалтер по ГЗ				                            	            					Еркебаев А.А.